江苏弘德环保科技有限公司一期工程环境应急资源调查报告

江苏弘德环保科技有限公司

二〇二三年十二月

目  录

1 调查目的	1

2 调查原则	2

3 调查主体	2

4 调查内容	2

5 企事业单位环境应急资源调查表	3

6 与外部援助单位的联动响应说明	6

# 1 调查目的

在任何工业活动中都有可能发生事故，尤其是随着现代化工业的发展，生产过程中存在的巨大能量和有害物质，一旦发生重大事故，往往造成惨重的生命、财产损失和环境破坏。由于自然或人为、技术等原因，当事故或灾害不可能完全避免的时候，建立重大事故环境应急救援体系，组织及时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是唯一手段。

开展环境应急资源调查，收集和掌握本地区、企业第一时间可以调用的环境应急资源状况，建立健全重点环境应急资源信息库，加强环境应急资源储备管理，促进环境应急预案质量和环境应急能力提升。

为保障江苏弘德环保科技有限公司火灾等事故后，能迅速、有序有效地开展应急处置行动，保障应急物资的供应，阻止和控制污染物向周边环境的无序排放，最大可能避免对公共环境造成的污染冲击，预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序。根据《关于印发<环境应急资源调查指南（试行）>的通知（环办应急[2019]17号）》，编制了江苏弘德环保科技有限公司环境应急资源调查报告。

# 2 调查原则

环境应急资源调查应遵循客观、专业、可靠地原则。

“客观”是指针对已经储备的资源和已经掌握的资源信息进行调查。

“专业”是指重点针对环境应急时的专用资源进行调查。

“可靠”是指调查过程科学、调查结论可信、资源调集可保障。

# 3 调查主体

调查主体为江苏弘德环保科技有限公司。

# 4 调查内容

发生或可能发生突发环境事件时，第一时间可以调用的环境应急资源情况，包括可以直接使用或可以协调使用的环境应急资源，并对环境应急资源的管理、维护、获得方式与保存时限等进行调查。

参考《关于印发<环境应急资源调查指南（试行）>的通知（环办应急﹝2019﹞17号）》附录A环境应急资源参考名录，对江苏弘德环保科技有限公司现有应急物资进行了调查。

# 5 企事业单位环境应急资源调查表

通过调查，企业环境应急资源调查报告表见表5.1-1，企业环境应急资源调查表见表5.1-2。

表5.1-1  环境应急资源调查报告表

| 1.调查概述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查开始时间 | 2023.12.5 | 调查结束时间 | 2023.12.5 |
| 调查负责人姓名 | 杜斌杰 | 调查联系人/电话 | 18911283019 |
| 调查过程 | 1制定调查方案 收集分析环境风险评估、应急预案、演练记录、事件处置记录和历史调查、日常管理资料，确定本次调查的目标、对象、范围、方式、计划等，设计调查表格，明确人员和任务。 2安排部署调查 通过印发通知、组织培训、召开会议等形式，安排部署调查任务，使调查人员了解调查内容和时间安排，掌握调查技术路线和调查技术重点。 3信息采集审核 调查人员按照调查方案，采取填表调查、问卷调查、实地调查等相结合的方式收集有关信息，填写调查表格。汇总收集到的信息，通过逻辑分析、人员访谈、现场抽查等方式，查验数据的完备性、真实性、有效性。重点环境应急资源应进行现场勘查。 4编写调查报告 调查报告一般包括调查概要、调查过程及数据核实、调查结果与结论，并附以环境应急资源信息清单、分布图、调配流程及调查方案等必要的文件。 5建立信息档案 汇总整理调查成果，建立包括资源清单、调查报告、管理制度在内的调查信息档案。逐步实现调查信息的结构化、数据化、信息化。 6调查数据更新 调查主体应当加强对环境应急资源信息的动态管理，及时更新环境应急资源信息。在评估修订环境应急预案时，应对环境应急资源情况一并进行更新。 |  |  |
| 2.调查结果（详见表5.1-2） |  |  |  |
| 应急资源情况 | 资源品种： 32 种； 是否有外部环境应急支持单位：有， 1 家；□无 |  |  |
| 3.调查质量控制与管理 |  |  |  |
| 是否进行了调查信息审核：有；□无 是否建立了调查信息档案：有；□无 是否建立了调查更新机制：有；□无 |  |  |  |
| 4.资源储备与应急需求匹配的分析结论 |  |  |  |
| □完全满足；☑满足；基本满足；□不能满足 |  |  |  |
| 5.附件 |  |  |  |
| 环境应急资源/信息汇总表 环境应急资源单位内部分布图 |  |  |  |

表5.1-2  环境应急资源调查表

| 调查人及联系方式：杜斌杰 18911283019 审核人及联系方式：王永桥18505976922 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企事业单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 江苏弘德环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 物资库位置 | 应急库、厂区等 |  |  | 经纬度 | E116°33′37″ N34°50′19″ |  |  |
| 负责人 | 姓名 | 盛新平 |  | / | / | / |  |
|  | 联系方式 | 15162280869 |  |  | / | / |  |
| 环境应急资源信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 型号/规格 | 储备量 | 报废日期 | 存放地点 | 备注 |
| 1 | 防火服 |  | 2014款 | 5套 | / | 应急库 | / |
| 2 | 空气呼吸器 |  | RHZK9.0 | 4个 | / |  | / |
| 3 | 吸油毡 |  | - | 若干 | / |  | / |
| 4 | 干粉灭火器 |  | MFZ/ABC8 | 15只 | / |  | / |
| 5 | 黄沙 |  | - | 10吨 | / | 4#贮存库、各应急点 | / |
| 6 | 编装袋 |  | 50kg | 100只 | / | 应急库 | / |
| 7 | 防腐手套 |  | - | 50只 | / |  | / |
| 8 | 铁锹 |  | - | 10把 | / |  | / |
| 9 | 收集桶 |  | 50L | 10只 | / |  | / |
| 10 | 各类防毒面具 |  | CO、氨、H2S、SO2 | 各10套 | / |  | / |
| 11 | 应急水带 |  | - | 150米 | / |  | / |
| 12 | 潜水泵 |  | 50m3/h、100m3/h | 各1台 | / |  | / |
| 13 | 救护车 |  | - | 1辆 | / | 企业司机班 | / |
| 14 | 滤毒盒/罐 |  | - | 30个 |  | 应急库 |  |
| 15 | 警示牌/告知牌 |  | - | 若干 |  | 分布厂区 |  |
| 16 | 口罩 |  | - | 50个 |  | 应急库 |  |
| 17 | 对讲机 |  | - | 10个 |  | 各部门 |  |
| 18 | 警戒绳 |  | - | 300m |  | 应急库 |  |
| 19 | 绳梯 |  | - | 2副 |  |  |  |
| 20 | 医疗箱 |  | - | 3个 |  |  |  |
| 21 | 手持式一氧化碳气体检测仪 |  | - | 5个 |  |  |  |
| 22 | 手持式氨气检测仪 |  | - | 2个 |  |  |  |
| 23 | 手持式SO2检测仪 |  | - | 2个 |  |  |  |
| 24 | 手持式H2S检测仪 |  | - | 2个 |  |  |  |
| 25 | 快速堵漏工具 |  | - | 2套 |  |  |  |
| 26 | 室外消火栓 |  | - | 36个 |  | 厂区 |  |
| 27 | 室内消火栓箱 |  | - | 60个 |  | 厂区 |  |
| 28 | 事故应急池 |  | 2200m³ | 1个 |  | 污水站南侧 |  |
| 29 | 初期雨水池 |  | 2200m³ | 1个 |  | 污水站南侧 |  |
| 30 | 消防水池 |  | 980m³ | 1个 |  | 综合楼西南角 |  |
| 31 | 二氧化碳灭火器 |  | 5KG | 16个 |  | 厂区 |  |
| 32 | 干粉灭火器 |  | 4KG | 34个 |  | 厂区 |  |
| 环境应急支持单位信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位名称 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 1 | 政府部门 | 徐州市丰县生态环境局 |  |  |  | 0516-89222846 |  |
| 2 |  | 徐州市生态环境局 |  |  |  | 0516-80800600 |  |
| 3 |  | 丰县应急管理局 |  |  |  | 0516-89209199 |  |
| 4 |  | 徐州市环境应急与事故调查中心 |  |  |  | 0516-80800683 |  |
| 5 |  | 丰县突发环境事件应急救援办公室 |  |  |  | 0516-89233866 |  |
| 6 |  | 丰县顺河镇政府 |  |  |  | 0516-89181001 |  |
| 7 |  | 徐州市水务局 |  |  |  | 0516-80802000 |  |
| 8 | 监测 | 丰县环境保护监测站 |  |  |  | 0516-4222846 |  |
| 9 |  | 江苏省徐州环境监测中心 |  |  |  | 0516-85635677 |  |
| 10 |  | 江苏省环境监测中心 |  |  |  | 025-86575201 |  |
| 11 | 消防 | 火警 |  |  |  | 119 |  |
| 12 |  | 公安 |  |  |  | 110 |  |
| 13 |  | 丰县公安消防大队 |  |  |  | 119 |  |
| 14 | 卫生 | 急救中心 |  |  |  | 120 |  |
| 15 |  | 丰县顺河镇卫生院 |  |  |  | 0516-89186011 |  |
| 16 |  | 丰县人民医院办公室 |  |  |  | 0516-89222658 |  |
| 17 |  | 丰县中医院 |  |  |  | 0516-89220995 |  |
| 18 |  | 丰县惠民医院 |  |  |  | 0516-89111111 |  |
| 19 | 咨询专家 | 国家化学事故应急咨询 |  |  |  | 0532-83889090 |  |
| 20 | 可涉及的外部救援单位 | 丰县公安消防大队 |  |  |  | 119 |  |
| 21 | 应急监测企业 | 江苏新测检测科技有限公司 |  |  |  | 0516-69870670 18305203082 |  |
| 22 | 应急互助企业 | 徐州振丰新型墙体材料有限公司 |  |  |  | 0516-68566682 15380155878 |  |
|  |  | 徐州弘晟达环保科技有限公司 |  |  |  | 15190780000 |  |

# 6 与外部援助单位的联动响应说明

企业应与确定的信息联络小组保持经常联系。一旦事故状态下，事故方信息联络小组应立即联络附近企业应急救援队伍，并通知援助企业的信息联络小组，做好应急准备；然后听候总指挥（江苏弘德环保科技有限公司总指挥）命令。一旦收到总指挥发出请求援助的命令，救援小组应立刻通知救援企业。救援企业接到救援信号后，应立即采取措施，施以援助。

为确保外部救援的快速、有效性，建议企业与周围企业每年组织一次外部联动救援演练，并对应急救援队伍进行培训，做到防微杜渐、未雨绸缪、降低环境风险，提高企业应对各类突发环境事件的能力。

企业已经与徐州振丰新型墙体材料有限公司、徐州弘晟达环保科技有限公司签订应急救援协议；徐州振丰新型墙体材料有限公司位于徐州市丰县顺河镇，该公司的联系人、应急物资储备情况见表6-1。

表6-1 徐州振丰新型墙体材料有限公司联系人、应急物资储备情况表

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放地点 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8kg干粉灭火器 | 30 | 厂房内部周围 | 张帆15380155878 |
| 2 | 5kg二氧化碳灭火器 | 20 | 厂房内部周围 |  |
| 3 | 急救药箱 | 2 | 车间应急布置点 |  |
| 4 | 灭火防护服 | 6 | 车间应急布置点 |  |
| 5 | 消防靴 | 10 | 车间应急布置点 |  |
| 6 | 安全帽 | 10 | 车间应急布置点 |  |
| 7 | 手持扩音器 | 2 | 车间生产控制室 |  |
| 8 | 出入口标志牌 | 4 | 出入口门侧 |  |
| 9 | 对讲机 | 16 | 生产控制点 |  |
| 10 | 隔离警示带 | 6 | 地下设备检修周围 |  |
| 11 | 救援用货车 | 1 | 厂区内 |  |
| 12 | 消防桶 | 20 | 厂房内周围 |  |
| 13 | 防毒面具 | 6 | 车间应急布置点 |  |
| 14 | 扳手 | 40 | 车间库房 |  |
| 15 | 手电筒 | 10 | 车间应急布置点 |  |
| 16 | 千斤顶 | 4 | 车间库房 |  |

应急互助企业（徐州弘晟达环保科技有限公司）联系人、应急物资储备情况见表6-2。

表6-2 徐州弘晟达环保科技有限公司联系人、应急物资储备情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 配置场所 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火服 | 套 | 4 | 应急物资存放点 | 王迎春 15190780000 |
| 2 | 空气呼吸器 | 套 | 4 | 应急物资存放点 |  |
| 3 | 干粉灭火器 | 具 | 20 | 仓库、应急物资存放点 |  |
| 4 | 急救救援担架 | 副 | 1 | 应急物资存放点 |  |
| 5 | 收集桶 | 只 | 10 | 仓库、应急物资存放点 |  |
| 6 | 防腐手套 | 双 | 30 | 仓库、应急物资存放点 |  |
| 7 | 各类防毒面具 | 套 | 10 | 应急物资存放点 |  |
| 8 | 警戒绳 | 米 | 300 | 应急物资存放点 |  |
| 9 | 应急医疗箱 | 个 | 2 | 仓库、应急物资存放点 |  |
| 10 | 吸油毡 | 片 | 若干 | 仓库、应急物资存放点 |  |
| 11 | 消防沙 | 吨 | 2 | 仓库外 |  |
| 12 | 防爆对讲机 | 部 | 5 | 应急物资存放点 |  |
| 13 | 应急救援车 | 辆 | 1 | 公司司机班 |  |
| 14 | 防毒半面罩 | 个 | 15 | 应急物资存放点 |  |
| 15 | 防爆手电 | 只 | 4 |  |  |
| 16 | 耐酸碱雨靴 | 双 | 10 |  |  |
| 17 | 防化服 | 套 | 4 |  |  |
| 18 | 手持式硫化氢检测仪 | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 手持式氨气检测仪 | 台 | 2 |  |  |
| 20 | 手持式可燃气体检测仪 | 台 | 2 |  |  |
| 21 | 铁锨 | 把 | 10 |  |  |
| 22 | 应急水泵 | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 应急水带 | 米 | 100 |  |  |
| 24 | 接线盘 | 个 | 2 |  |  |
| 25 | 室外消火栓箱 | 个 | 3 | 仓库外侧 |  |
| 26 | 室外消火栓 | 个 | 3 |  |  |